[image: image1.png]



[image: image2.png]



[image: image3.png]





سند معیاری درخواست نرخگیری برای تدارکات اجناس و ارائه خدمات غیر مشورتی            
NPA/PPD/RFQ/01                                      


[image: image4.jpg]jlenl

Afghanielecom



[image: image5.jpg]N\ uleol

Afghanielecom





  (موضوع: اعمار احاطه سایت جدید توسعوی فینس وال رپیتر URU041 با ملحقات مورد ضرورت آن واقع ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان)
    شماره درخواست نرخدهی:                                     {1814}
تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:            { 25/5/1447}
    تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:          {25 /8/1404}
جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی بیسیم (آمریت rf&bss)
	
	تاریخ ترتیب استعلام : ( 25  /  5 / 1447 )


(1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
(2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل ازآن به دفتر {مدیریت خریداري امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام } تسلیم داده شود. 
(3) آفر ها ئیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه بازشود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس /خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
(4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد. 
(5) در صورت تغیر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید. 
(6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
(7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد.  در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤلیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
(8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
1- جواز تجارتی/ فعالیت/کار قابل اعتبار؛ 

2- نمبرتشخیصیه مالیه؛ 
3- اجازه نامه تولید کننده (درصورت لزوم).
(9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص  با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
	نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:
	

	
	

	 امضاء هیت                        امضاء هیت

	                         امضاء هیت



 جدول اقلام و قیمت ها 
	شماره
	تفصیلات
	Item
	Unit
	Length (m)
	Width (m)
	Height (m)
	Total Qty
	Unit Cost
	Total Cost

	نام و کوردینات سایت:  URU-041 - 33.273475 - 66.12422 - منطقه پوشته، ولسوالی گیزاب، ولایت ارزگان

	1
	هموارکاری و آماده سازی ساحه برای کار ساختمانی:                                                              توضیحات: دورنمودن و پاک کاری ساحه از وجود مواد اضافی وغیر قابل استفاده مانند خاک و خاشاک وغیره ,خاک های کنده شده و ضایعات ساختمانی باید به محل از قبل تعیین شده انتقال داده شود. قبل از آغاز کار ساختمانی ساحه باید کاملا هموار باشد برای این منظور در صورت ضرورت کندنکاری و پرکاری باید صورت گیرد. (نرم بودن و یا سخت بودن ساحه را شرکت قراردادی خود شان در نظر بگیرند که این موضوع  به شرکت افغان تیلکام هیچ ربط ندارد.)                                        
	1
	m2
	15
	15
	 
	225
	
	

	2
	کندنکاری تهداب اطاق محافظ: 
توضیحات: در کندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک در داخل تهداب ها خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود
	1
	m3
	12.10
	0.60
	0.90
	6.534
	
	

	3
	تپک کاری تهداب اطاق محافظ:
توضیحات: تپک کاری ساحه کندنکاری شده باید نظر به نوع و چگونگی خاک و مطابق به هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد. استحکام ساحه تپک کاری شده باید 98 - 95 فیصد در نظر گرفته شود.
	1
	m2
	12.10
	0.60
	 
	7.26
	
	

	4
	کانکریت ریزی بدون سیخ ( PCC ) برای کف تهداب اطاق محافظ:
توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان مناسب صورت گیرد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و با کیفیت باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.
	1
	m3
	12.10
	0.60
	0.10
	0.726
	
	

	5
	سنگ کاری برای تهداب اطاق محافظ:
توضیحات: سنگ کاری باید با مصاله ترکیب 1:4 صورت گیرد و مرطوب نگهداشتن آن به مدت زمان مناسب صورت گیرد. سنگ معدنی محلی با کیفیت عالی استفاده گردد.
	1
	m3
	12
	0.50
	1.30
	7.80
	
	

	6
	سنگ کاری برای اعمار دیوار های اطاق محافظ:
توضیحات: سنگ کاری باید با مصاله ترکیب 1:4 صورت گیرد و مرطوب نگهداشتن آن به مدت زمان مناسب صورت گیرد. سنگ معدنی محلی با کیفیت عالی استفاده گردد.
	1
	m3
	4.96
	0.50
	4.96
	12.3008
	
	

	7
	هنگاف سنگ کاری دیوار های اطاق محافظ:                                                                                      توضیحات: هنگاف کاری باید با مصاله ترکیب 1:3 صورت گیرد و مرطوب نگهداشتن آن به مدت زمان  حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. 
	1
	m2
	5.54
	 
	5.54
	30.6916
	
	

	8
	کانکریت سیخ دار ( RCC ) برای بیم اطاق محافظ:
توضیحات: برای اعمار بیم اطاق محافظ باید از کانکریت سیخ دار مارک f'c=3000psi (211 kg/cm² استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمآن مناسب آب دهی گردد.
	1
	m3
	12
	0.50
	0.23
	1.38
	
	

	9
	کانکریت سیخ دار ( RCC ) برای پوشش اطاق محافظ:
توضیحات: برای اعمار بام اطاق محافظ باید از کانکریت سیخ دار مارک f'c=3000psi (211 kg/cm² استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمآن مناسب آب دهی گردد.
	1
	m3
	3.80
	3.80
	0.12
	1.7328
	
	

	10
	کانکریت سیخ دار ( RCC ) برای پاراپیت وال اطاق محافظ:
توضیحات: برای اعمار پاراپیت وال باید از کانکریت سیخ دار مارک f'c=3000psi (211 kg/cm² استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمآن مناسب آب دهی گردد.
	1
	m3
	14.72
	0.12
	0.10
	0.17664
	
	

	11
	ایزوگام برای بام اطاق محافظ:
توضیحات: ایزوگام با کیفیت عالی باید بالای بام استعمال شود.
	1
	m2
	4
	4
	 
	16
	
	

	12
	کانکریت بدون سیخ ( PCC ) برای بام اطاق محافظ (بالای ایزوگام):
توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان مناسب صورت گیرد.  سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و با کیفیت باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد. 
	1
	m3
	3.80
	3.80
	0.05
	0.722
	
	

	13
	پرکاری اطاق محافظ:
توضیحات: ریگ، خاک، آب مخلوط گردد و  پرکاری شود که ضخامت سطح آن بیشتر از 30 سانتی متر نباشد. 
	1
	m3
	2.50
	2.50
	0.30
	1.875
	
	

	14
	فرش کردن جغل در کف اطاق محافظ:
توضیحات: هموارکاری جغل در ساحه مطابق به نقشه و هدایت انجنیر ساحه باید صورت گیرد.
مواد مورد استفاده: جغل با کیفیت عالی فرش گردد.
	1
	m3
	2.50
	2.50
	0.15
	0.9375
	
	

	15
	کانکریت بدون سیخ ( PCC ) برای  فرش داخلی اطاق محافظ:
توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان مناسب صورت گیرد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و با کیفیت باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد. 
	1
	m3
	2.50
	2.50
	0.10
	0.625
	
	

	16
	تهیه و نصب 2 عدد کلکین چوبی برای اطاق محافظ:
توضیحات: نصب کلکین چوبی یک جداره (یک شیشه یی) رنگ شده که اندازه آن در نقشه ها موجود است باید انجام شود. مواد مورد استفاده: از چوب خشک روسی باید به این منظور کار گرفته شود و رنگ روغنی سفید برای جلوگیری از فرسایش زود رس آن صورت گیرد و همچنآن قلفک دستگیره چپراس و سایر مواد مورد ضرورت آن درنظر گرفته شود.
	2
	m2
	 
	1.30
	1.75
	4.55
	
	

	17
	تهیه و نصب دروازه چوبی برای اطاق محافظ:                                                                    توضیحات: دروازه چوبی با فرم چوبی با رنگ، دستگیره و قفل وغیره ابزار مربوطه آن نیز شامل میباشد و ابعاد  وسایر خصوصیات آن باید از روی نقشه و ساحه کاری تعیین گردد.                                        مواد مورد استفاده: در ساخت و تهیه آن باید از چوب روسی خشک و قابل دسترس در افغانستان استفاده به عمل أید. ضخامت و سایز آن باید با نقشه مطابقت داشته باشد. رنگ ابتدایی و اخیری، دستگیره، قفل و غیره وسایل مربوطه آن باید دارای کیفیت مرغوب باشد.
	1
	m2
	 
	1
	2.55
	2.55
	
	

	18
	پلستر کاری چت، پیک پیش برآمد و پاراپیت وال اطاق محافظ:
توضیحات: ضخامت پلاستر باید 15 ملی متر در نظرگرفته شود و از ترکیب 1:4 سمنت، ریگ و مصاله استفاده شود و سطح نهایی آن باید صاف باشد و برای رنگ مساعد باشد. مرطوب نگهداشتن و آبیاری آن باید به مدت زمآن مناسب لازم است. از ریگ پاگ و شسته شده و سمنت تازه و آب پاک در ترکیب مصاله آن استفاده شود.
	1
	m2
	3.35
	 
	3.35
	11.2225
	
	

	19
	رنگمالی سطح داخلی و بیرونی چت، پاراپیت وال و پیک اطاق محافظ:                                        توضیحات: رنگ پلاستیکی متناسب برای استفاده  فضای داخلی و بیرونی استفاده گردد. رنگمالی باید مطابق هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد. رنگ سفید از کمپنی ICI (رنگمالی بیرونی با استفاده از رنگ 100 فیصد و رنگمالی داخلی با استفاده از رنگ 75 فیصد در 2 لایر صورت گیرد).
	1
	m2
	 
	 
	 
	11.2225
	
	

	20
	تهیه و نصب لین برق برای سویچ و گروپ اطاق محافظ:
مواد مورد استفاده: وایر مسی عایق کاری شده
تعداد هسته: مفرد (یک تار)
سایز مقطع : 2.5 ملی متر مربع
رنگ: آبی + سرخ و نصواری ،سیاه
	1
	m
	10
	 
	 
	10
	
	

	21
	تهیه و نصب لین برق برای ساکت اطاق محافظ:
مواد مورد استفاده: وایر مسی عایق کاری شده
تعداد هسته: مفرد (یک تار)
سایز مقطع : 2.5 ملی متر مربع
رنگ: آبی + سرخ و نصواری ،سیاه
	1
	m
	10
	 
	 
	10
	
	

	22
	تهیه و نصب سویچ برای اطاق محافظ:
مواد مورد استفاده : سویچ 2 دکمه یی 20 امپیره که تمام ابزارآلات و بسته بندی های آن شامل
	1
	 pcs
	 
	 
	 
	1
	
	

	23
	تهیه و نصب ساکت برای اطاق محافظ:
مواد مورد استفاده: ساکت 20 امپیره که تمام ابزارآلات و بسته بندی های آن شامل باشد.
	1
	 pcs
	 
	 
	 
	1
	
	

	24
	تهیه و نصب چراغ (لایت) برای اطاق محافظ:
مواد مورد استفاده : چراغ های سطحی و دیواری کپ با هر تیوب معه تمام پرزه جات وصل کننده های مربوطه
	1
	pcs
	 
	 
	 
	1
	
	

	25
	تهیه و نصب یک عدد فیوز بکس:                                                                                        مواد مورد استفاده : 1عدد سرکت بریکر (1PCS 10A/AC)  معه تمام پرزه جات و وصل کننده های مربوطه فیوز بکس باید داخل شلتر و یا اطاق جنراتور نصب گردد.                                                                                                         
	1
	pcs
	 
	 
	 
	1
	
	

	26
	ناوه آب: 1 عدد ناوه به قطر پایپ 4 انچ همرای ساکت و زانوخم.
	1
	m
	3
	 
	 
	3
	
	

	27
	فینس برای دیوار احاطوی و سیم خاردار بالای فینس:                                                                             توضیحات: قطر دایره سیم خاردار باید در طول مسیر ثابت باشد و اندازه آن مطابق نقشه  وهدایت انجنیر ساحه در نظر گرفته شود. نصب سیم خاردار با تمام اجزای آن مانند پایه های گلونایز شده Y شکل وغیره صورت گیرد. فینس باید شش ملی باشد خانه های باید شش درشش سانتی باشد. 
	1
	m
	50
	 
	 
	50
	
	

	28
	کندنکاری تهداب های فینس احاطوی:                                                                               توضیحات: در کندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه  الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک د رداخل تهداب ها، خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.
	17
	m3
	0.50
	0.50
	0.40
	1.80
	
	

	29
	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) برای تهداب های فینس احاطوی:                                                          توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان  حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل  وریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.
	17
	m3
	0.40
	0.40
	0.50
	1.44
	
	

	احجام کار برای کار فوندیشن تاور

	30
	انتقال تاور 20 متره گاید ماست با تمام تجهیزات مربوطه آن از گدام مهتاب قلعه ولایت کابل و نصب آن در سایت URU-041.
کوردینات سایت: 33.273475 – 66.12422 منطقه پوشته، ولسوالی گیزاب، ولایت ارزگان.
	1
	L.S
	 
	 
	 
	1
	
	

	31
	انتقال 14 تخته سولر سیستم با فریم آهنی آن از گدام مهتاب قلعه ولایت کابل و نصب آن در سایت URU-041.
	1
	L.S
	 
	 
	 
	1
	
	

	32
	کندنکاری در کار فوندیشن تاور گاید ماست مطابق نقشه:
توضیحات: در کندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک در داخل تهداب ها خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.
	1
	m3
	1.10
	1.10
	0.50
	0.605
	
	

	33
	کانکریت ریزی بدون سیخ ( PCC ) در کار فوندیشن تاور  گاید ماست مطابق نقشه:
توضیحات: کانکریت مارک ( 100kg/cm² ) به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد. 
	1
	m3
	1.00
	1.00
	0.10
	0.10
	
	

	34
	کانکریت سیخ دار( RCC ) در کار فوندیشن تاور گاید ماست مطابق نقشه:
توضیحات: برای اعمار فوندیشن تاور باید از کانکریت سیخ دار مارک (f'c=3000psi (211 kg/cm² استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.
	1
	m3
	1.00
	1.00
	0.40
	0.40
	
	

	35
	کانکریت سیخدار (RCC)  برای پایه تهداب  تاور گاید ماست مطابق نقشه: 
توضیحات: برای اعمار پایه تاور باید از کانکریت سیخ دار مارک (f'c=3000psi (211 kg/cm² استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.
	1
	m3
	0.80
	0.80
	0.80
	0.512
	
	

	36
	کندنکاری در کار فوندیشن برای کیبل های تاور گاید ماست مطابق نقشه:
توضیحات: در کندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک در داخل تهداب ها خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.
	4
	m3
	0.90
	0.90
	0.50
	1.62
	
	

	37
	کانکریت ریزی بدون سیخ ( PCC ) در کار فوندیشن برای کیبل های تاور  گاید ماست مطابق نقشه :
توضیحات: کانکریت مارک ( 100kg/cm² ) به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و باکیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد. 
	4
	m3
	0.80
	0.80
	0.10
	0.256
	
	

	38
	کانکریت سیخ دار( RCC ) در کار فوندیشن برای کیبل های تاور گاید ماست مطابق نقشه:
توضیحات: برای اعمار فوندیشن برای کیبل های تاور گاید ماست  باید از کانکریت سیخ دار مارک (f'c=3000psi (211 kg/cm² استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.
	4
	m3
	0.80
	0.80
	0.40
	1.024
	
	

	39
	کانکریت سیخ دار ( RCC ) در کار پایه برای کیبل های تاور گاید ماست مطابق نقشه:
توضیحات: برای اعمار پایه برای کیبل های تاور گاید ماست باید از کانکریت سیخ دار مارک (f'c=3000psi (211 kg/cm² استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.
	4
	m3
	0.40
	0.40
	0.80
	0.512
	
	

	40
	کندنکاری چاه جهت آرتینگ تاور: 
 چاه برای آرتینگ تاور به قطر 90cm سانتی متر با نصب چک کانکریتی با تمامی امور ایجابی آن مطابق نقشه. 
	1
	m2
	 
	0.90
	3.00
	2.70
	
	

	41
	تهیه سیستم آرتینگ برای تاور، جنراتور، و بی تی اس:                   
                      توضیحات: استفاده از سیم اصلی مسی با سطح مقطع  حد اقل 25 ملی متر مربع  و میله مسی 20 ملی اصلی  با ارتفاع  3 متر کلمپ  و یا کنکتر اصلی مسی همراه با تیمپول مسی, نمک، ذغال به مقدار ضرورت, سه حلقه چک که قطر هر حلقه آن 90 سانتی  متر باشد و حد اقل 10 سانتی متر با هم فاصله داشته  باشد و  یک عدد پلیت مسی 60 در 60 به ضخامت 5 ملی متر همراه با  یک عدد پایپ 3 انچ  پلاستیکی جهت رسانیدن آب تشناب بخاطر مرطوب نگهداشتن چاه  در داخل چاه در نظر گرفته شود نیاز است. با تمامی امور ایجابی آن مطابق نقشه و موازی نمودن میله های تاور با میله که در چاه گروندینگ نصب میگردد با استفاده از سیم گروندینگ بی پوش اصلی  مسی که  مقاومت کلی  آرتینگ چاه باید از 3 اوم بلندتر نباشد.
	1
	lum
	 
	 
	 
	1.00
	
	

	42
	کندنکاری در کار 3 فوندیشن سولر سیستم مطابق نقشه:
توضیحات: در کندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک در داخل تهداب ها خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.
	3
	m3
	4.225
	0.60
	0.85
	6.46425
	
	

	43
	کانکریت ریزی بدون سیخ ( PCC ) در کار 3 فوندیشن سولر سیستم مطابق نقشه  :
توضیحات: کانکریت مارک f'c=3000psi (211 kg/cm² ) به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.
	3
	m3
	4.125
	0.50
	0.10
	0.61875
	
	

	44
	کانکریت سیخ دار( RCC ) در کار 3 سپل زیر پایه های سولر سیستم مطابق نقشه :
توضیحات: برای اعمار سپل زیر پایه های سولر سیستم باید از کانکریت سیخ دار مارک (f'c=3000psi (211 kg/cm² استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.
	3
	m3
	4.10
	0.45
	0.25
	1.38375
	
	

	45
	کانکریت سیخ دار( RCC ) در کار 6 پایه سولر سیستم همرا با انکر بولت ها و پلیت های آن مطابق نقشه :
توضیحات: برای اعمار پایه های سولر سیستم باید از کانکریت سیخ دار مارک (f'c=3000psi (211 kg/cm² استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمآن مناسب آب دهی گردد.
	6
	m3
	0.35
	0.35
	1.00
	0.735
	
	

	نوت:
· په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنی استعلام مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره ګټونکی وبلل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیوڅخه لوړ وی مخکی له دی چی د برنده ګی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه ٪10 لس فیصده د تضمین په ډول د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت بانکی حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیرودلو آمریت ته تسلیم کړی.
· که چیرته کوم ګټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کیږی او د یوکال لپاره به د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی ګډون نه شی کولای.
· که چیرته د ګټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکال په پار افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکال وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کیږی.
· پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جوازلرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.

	مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات :عدد

	مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:

	مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف: 

	مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات:عدد (قابل پرداخت)

	مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)

	مدت ضمانت (ورانتی/ گرنتی) بعد از تاریخ اکمال:

	مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:


مشخصات تخنیکی اجناس
	شماره
	اقلام
	مشخصات

	آدرس مشخص شرکت:
ایمیل آدرس شـــــرکت:

	اسم تهیه/ ارائه کننده:

اسم شخص یا نماینده  با صلاحیت تهیه/ارائه کننده:

امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده:

تاریخ:
شماره تیلفون حتمی:
	مهر تهیه/ارائه کننده




یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود،  ساخت و مودل،  بروشور  و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی  را  که  اکمال   می  نماید  ضمیمه نماید.   معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.
شرایط تدارک و پرداخت
شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد. 
(1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد ، تامینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل ورانتی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
(2) بعد از اکمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛ 
(3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
(4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امرخریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید: 
1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس درظرف مدت معینه در امرخریداری نشود؛
2- تهیه /ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود. 
3- هرگاه در اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید. 
4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد. 
(5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنتی) تصریح گردیده باشد،  تهیه/ارائه کننده مکلف به  تعویض در طول مدت معینه می باشد.
اصلاح اشتباهات محاسبوی
(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:
1- درصورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛ 
2- درصورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
3-  درصورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)،  نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، دراین صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید. 
5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گرد
�


د امارتی شرکتونو لـــوی ریاست                                                       


د افغان تیلي کام مخابراتي امارتی شـرکت لـوی ریاست


د مالـــــــــــــــی او اداری مـــــــــعاونیـــــــــــــت


د تــــــدارکـــــــــــــــــاتــــــو ریاســـــــــــت


د پـــــــــیـــــــــرودلــــــو آمریـــــــــــت 


د تخنیکی او اجناسو پیرودلو مدیریت


 











2/9

