[image: image1.png]



[image: image2.png]



[image: image3.png]





سند معیاری درخواست نرخگیری برای تدارکات اجناس و ارائه خدمات غیر مشورتی            
NPA/PPD/RFQ/01                                      


[image: image4.jpg]jlenl

Afghanielecom



[image: image5.jpg]N\ uleol

Afghanielecom





  (موضوع: اعمار احاطه سایت جدید FRH048/L3-TDF10 در مربوطات مرکز ولایت فراه)
    شماره درخواست نرخدهی:                                     {3894}
تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:            { 3/11/1447}
    تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:          {31 /1/1405}
جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی بیسیم (آمریت rf&bss)
	
	تاریخ ترتیب استعلام : ( 3  /  11 / 1447 )


(1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
(2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل ازآن به دفتر {مدیریت خریداري امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام } تسلیم داده شود. 
(3) آفر ها ئیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه بازشود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس /خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
(4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد. 
(5) در صورت تغیر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید. 
(6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
(7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد.  در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤلیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
(8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
1- جواز تجارتی/ فعالیت/کار قابل اعتبار؛ 

2- نمبرتشخیصیه مالیه؛ 
3- اجازه نامه تولید کننده (درصورت لزوم).
(9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص  با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
	نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:
	

	
	

	 امضاء هیت                        امضاء هیت

	                         امضاء هیت



 جدول اقلام و قیمت ها 
	شماره
	تفصیلات
	Item
	Unit
	Length (m)
	Width (m)
	Height (m)
	Total Qty
	Unit Cost
	Total Cost

	نوعیت پروژه: سایت های TDF10-L3
نام و کوردینات سایت:  (FRH-048) - (32.39821,62.03701) - قریه خطیوان، ولسوالی مرکز، ولایت فراه

	1
	هموارکاری و آماده سازی ساحه برای کار ساختمانی:                                                                 توضیحات: دورنمودن و پاک کاری ساحه از وجود مواد اضافی وغیر قابل استفاده مانند خاک و خاشاک وغیره، خاک های کنده شده و غیره ضایعات ساختمانی باید به محل از قبل تعیین شده انتقال داده شود. قبل از آغاز کار ساختمانی ساحه باید کاملا هموار باشد برای این منظور درصورت ضرورت کندنکاری و پرکاری باید صورت گیرد. (نرم بودن و یا سخت بودن ساحه را شرکت های قراردادی خودشان درنظر بگیرند که این موضوع به شرکت افغان تیلی کام هیچ ربط ندارد.)                                 
	1
	m2
	15
	13.5
	 
	202.5
	
	

	2
	کندنکاری تهداب دیوارهای احاطوی و تمامی اطاق ها:                                                               توضیحات: در کندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه  الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک درداخل تهداب ها خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.
	1
	m3
	53
	0.60
	0.90
	28.62
	
	

	3
	کندنکاری سپل پایه های احاطوی و اطاق ها:                                                                       توضیحات: درکندنکاری سپل پایه ها رعایت زاویه 90 درجه  الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک در داخل سپل ها خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.
	20
	m3
	 
	 
	 
	10.40
	
	

	4
	تپک کاری تهداب دیوار های احاطوی، اطاق محافظ، آشپز خانه، اطاق جنراتور، اطاق بطری سولر و تشناب توسط ماشین:                                                                                                             توضیحات: تپک کاری ساحه کندنکاری شده باید نظر به نوع  و چگونگی خاک و مطابق به هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد. استحکام ساحه تپک کاری شده باید 95-98 فیصد در نظر گرفته شود.
	1
	m2
	101
	0.60
	 
	60.60
	
	

	5
	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) در کار تهداب زیر سپل ها و سنگ کاری:                                  توضیحات: کانکریت ترکیب 1:1.5:3 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان  حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.
	1
	m3
	101
	0.60
	0.05
	3.03
	
	

	6
	سنگ کاری برای تهداب دیوارهای احاطوی و دیوارهای اطاق ها:                                                  توضیحات: سنگ کاری باید با مصاله ترکیب 1:4 صورت گیرد و مرطوب نگهداشتن  آن به مدت زمان  حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. سنگ معدنی محلی با ابعاد تقریبی 30 در 30 سانتی متردر آن استفاده شود. 
	1
	m3
	65.65
	0.50
	0.80
	26.26
	
	

	7
	کانکریت RCC برای تهداب پایه های احاطوی با مارک 250 کانکریت:                                          توضیحات: برای تهداب پایه ها از کانکریت سیخ دار مارک 250 کانکریت استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداکثر 28 روز میباشد. 
	10
	m3
	1.00
	1.00
	0.30
	3.00
	
	

	8
	کانکریت RCC برای تهداب پایه های اطاق ها با مارک 250 کانکریت:                                           توضیحات: برای تهداب پایه ها از کانکریت سیخ دار با مارک 250 کانکریت استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداکثر 28 روز میباشد. 
	10
	m3
	1.20
	1.20
	0.40
	5.76
	
	

	9
	کانکریت RCC برای پایه های اطاق ها:                                                                      توضیحات: برای پایه ها از کانکریت سیخ دار مارک 250 استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداکثر 28 روز میباشد. 
	10
	m3
	0.35
	0.35
	3.10
	3.7975
	
	

	10
	کانکریت RCC برای پایه های دیوار های احاطوی:                                                        توضیحات: برای پایه ها از کانکریت سیخ دار مارک 250 کانکریت استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداکثر 28 روز میباشد. 
	10
	m3
	0.35
	0.35
	3.30
	4.0425
	
	

	11
	کانکریت RCC برای Tie beam بالای سنگ کاری:                                                             توضیحات: برای Tie beams از کانکریت سیخ دار مارک 250 کانکریت استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداکثر 28 روز میباشد. 
	1
	m3
	62
	0.35
	0.30
	6.51
	
	

	12
	خشت پخته برای اعمار دیوار های اطاق ها:                                                                      توضیحات: خشت پخته استندرد با کیفیت خوب و با مقاومت 100 کیلو گرام فی سانتی متر مربع با مصاله ترکیب 1:4 استفاده شود و مدت زمان برای آبیاری آن حداقل  14 روز و حد اکثر 28 روز ضرورت است مواد مورد استفاده خشت با کیفیت عالی و استندرد که در این ابعاد 22 در11 در7 مساوی  باشد و مصاله ترکیب 1:4 برای بافت آن استعمال گردد.
	1
	m3
	38.20
	0.35
	2.50
	33.425
	
	

	13
	خشت پخته برای اعمار دیوار های احاطوی:                                                                 توضیحات: خشت پخته استندرد با کیفیت خوب و با مقاومت 100 کیلو گرام فی سانتی متر مربع با مصاله ترکیب 1:4 استفاده شود و مدت زمان برای آبیاری آن حداقل  14 روز و حد اکثر 28 روز ضرورت است مواد مورد استفاده خشت با کیفیت عالی و استندرد که در این ابعاد 22 در11 در7 مساوی  باشد و مصاله ترکیب 1:4 برای بافت آن استعمال گردد.
	1
	m3
	26.30
	0.35
	2.80
	25.774
	
	

	14
	کانکریت بدون سیخ (PCC) برای پیک دیوار احاطوی سایت با مارک 150:                             توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان حداکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.
	1
	m3
	29.80
	0.45
	0.05
	0.6705
	
	

	15
	پرکاری و تپک کاری کف تمامی اطاق ها توسط ماشین:                                                     توضیحات: تپک کاری کف اطاق ها باید نظر به نوع  و چگونگی خاک و مطابق به هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد. استحکام ساحه تپک کاری شده باید 95-98 فیصد در نظر گرفته شود.
	1
	m2
	12.90
	3.30
	 
	42.57
	
	

	16
	فرش کردن جغل در فرش تمامی اطاق ها:                                                                              توضیحات: هموارکاری جغل در ساحه مطابق به نقشه و هدایت انجنیر ساحه باید صورت گیرد.
 مواد مورد استفاده: جغل با کیفیت عالی، حداکثر سایز آن 10 سانتی و حد اقل سایز 8 سانتی متر باشد و در ضخامت 10 سانتی متر فرش گردد.  
	1
	m3
	12.90
	3.30
	0.10
	4.257
	
	

	17
	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) برای فرش های داخلی تمامی اطاق ها:                                       توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.
	1
	m3
	8.60
	3.30
	0.20
	5.676
	
	

	18
	کانکریت سیخ دار (RCC)  برای فرش داخلی اطاق جنراتور و تانکی تیل:                                                                توضیحات: برای اعمارسلب جنراتور باید از کانکریت  سیخ دار مارک (f'c=3000psi (211  kg/cm² استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداکثر 28 روز میباشد. 
	1
	m3
	4.30
	3.30
	0.15
	2.1285
	
	

	19
	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) برای پیاده رو (ساید واک):                                                                 توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان حداکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت  جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.
	1
	m3
	15
	1
	0.30
	4.50
	
	

	20
	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) برای زینه اطاق ها:                                                             توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان حداکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.
	1
	m3
	3.90
	0.30
	0.15
	0.1755
	
	

	21
	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) برای رمپ اطاق جنراتور:                                                           توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان حداکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت  جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.
	1
	m3
	4.20
	1.20
	0.30
	1.512
	
	

	22
	کانکریت RCC برای Ring beam  بالای خشت کاری:                                                       توضیحات: برای Ring beams از کانکریت سیخ دار مارک 250 استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداکثر 28 روز میباشد. 
	1
	m3
	43.20
	0.35
	0.30
	4.536
	
	


	23
	کانکریت سیخ دار (RCC)  برای پوشش تمامی اطاق ها:                                                                توضیحات: برای اعمار بام تمامی اطاق ها از کانکریت سیخ دار مارک 200 استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداکثر 28 روز میباشد. 
	1
	m3
	15
	4.60
	0.15
	10.35
	
	

	24
	کانکریت سیخ دار (RCC)  برای پاراپیت وال نمای مقابل:                                                           توضیحات: برای اعمار پاراپیت وال نمای مقابل از کانکریت سیخ دار مارک 200 کانکریت استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداکثر 28 روز میباشد. 
	1
	m3
	15
	0.15
	0.60
	1.35
	
	

	25
	کانکریت سیخ دار (RCC)  برای پاراپیت وال نمای جانبی و عقبی:                                                توضیحات: برای اعمار پاراپیت وال نمای جانبی و عقبی از کانکریت سیخ دار مارک 200 کانکریت استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداکثر 28 روز میباشد. 
	1
	m3
	23.60
	0.15
	0.30
	1.062
	
	

	26
	کانکریت RCC برای پایه های سولر سیستم همرا با پلیت ها و انکربولت ها مطابق ابعاد پایه:                         توضیحات: برای پایه ها سولر سر بام  از کانکریت سیخ دار مارک 250  استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداکثر 28 روز میباشد. 
	8
	m3
	0.35
	0.35
	0.50
	0.49
	
	

	27
	  تهیه و نصب آهن چادر 22 گیج بالای پاراپیت وال:                                                                    توضیحات:  آهن چادر 22 گیج گلونایز شده با ضخامت 7 میلی متر با شیب 5 الی 10 درجه به عرض 30 سانتی متر بالای پاراپیت وال نصب گردد تا از نفوذ آب باران و برف جلوگیری شود.
	1
	m2
	38.60
	0.30
	 
	11.58
	
	

	28
	پلستر سطح داخلی و بیرونی دیوارهای احاطوی و دیوارهای تمامی اطاق ها معه سقف آن و پیک دیوار احاطوی:                                                                                                           توضیحات: ضخامت پلاستر باید 15 ملی متر در نظر گرفته شود و از ترکیب 1:4 سمنت و ریگ استفاده شود و سطح نهایی آن باید صاف باشد و برای رنگ مساعد باشد. مرطوب نگهداشتن و آبیاری آن باید حداقل 14 روز و حد اکثر 28 روز صورت گیرد. از ریگ پاک و شسته شده  و سمنت تازه و آب پاک در ترکیب مصاله آن استفاده شود.
	1
	m2
	256.67
	2.10
	 
	539.007
	
	

	29
	رنگمالی سطح داخلی و بیرونی تمام دیوارهای احاطوی و دیوارهای تمامی اطاق ها معه سقف آن و پیک دیوار احاطوی:                                                                                                      توضیحات: رنگ پلاستیکی متناسب برای استفاده  فضای داخلی و بیرونی استفاده گردد. رنگمالی باید مطابق هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد. رنگ سفید از کمپنی ICI به کار گرفته شود. (رنگمالی بیرونی با استفاده از رنگ 100 فیصد و رنگمالی داخلی با استفاده از رنگ 75 فیصد در 2 لایر صورت گیرد.)
	1
	m2
	256.67
	2.10
	 
	539.007
	
	

	30
	ایزوگام برای بام تمامی اطاق ها:                                                                                       توضیحات: ایزوگام با کیفیت عالی باید بالای بام مطابق نقشه و هدایت انجینر ساحه انجام میشود.
	1
	m2
	15.40
	5
	 
	77
	
	

	31
	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) بالای بام تمامی اطاق ها:                                                    توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 بعد از ایزوگام کاری بام صورت میگیرد. مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان  حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.
	1
	m3
	14.70
	4.30
	0.05
	3.1605
	
	

	32
	سیم خاردار بالای دیوار احاطوی:                                                                                          توضیحات: قطر دایره سیم خاردار (60 سانتی متر) باید در طول مسیر ثابت باشد و اندازه آن مطابق نقشه وهدایت انجنیر ساحه در نظر گرفته شود. نصب سیم خاردار با تمام اجزای آن مانند نل های گلونایز شده I شکل صورت گیرد. ( پایپ های گلونایز شده GI PIPE شکل باید در امتداد دیوار به فاصله 1.66 متری مطابق نقشه نصب گردد).
	1
	m
	32.80
	 
	 
	32.80
	
	

	33
	فرش کردن جغل در محوطه داخل سایت:                                                                                   توضیحات: هموارکاری جغل در ساحه مطابق به نقشه و هدایت انجنیر ساحه باید صورت گیرد.
 مواد مورد استفاده: جغل با کیفیت عالی، حداکثر سایزآن 10 سانتی و حد اقل سایز 8 سانتی متر باشد و در ضخامت 10 سانتی متر فرش گردد.  
	1
	m3
	14.30
	8.90
	0.10
	12.727
	
	

	34
	تهیه و نصب درازه فلزی (D 03) به ابعاد (1*2.5) متر مطابق نقشه ( مواد دروازه در نقشه ضم احجام هذا ذکر میباشد)  معه نصب دستگیر و قفل مطابق نقشه و امور ایجابی آن.
	2
	pcs
	 
	 
	 
	2
	
	

	35
	تهیه و نصب درازه فلزی (D 02) به ابعاد (1.3*2.18) متر مطابق نقشه ( مواد دروازه در نقشه ضم احجام هذا ذکر میباشد)  معه نصب دستگیر و قفل مطابق نقشه و امور ایجابی آن.
	1
	pcs
	 
	 
	 
	1
	
	

	36
	تهیه و نصب درازه فلزی دو پله یی (D 01) به ابعاد (2*2.18) متر مطابق نقشه ( مواد دروازه در نقشه ضم احجام هذا ذکر میباشد) معه نصب دستگیر و قفل مطابق نقشه و امور ایجابی آن.
	1
	pcs
	 
	 
	 
	1
	
	

	37
	تهیه و نصب درازه فلزی (D 04) به ابعاد (0.8*2.5) متر مطابق نقشه ( مواد دروازه در نقشه ضم احجام هذا ذکر میباشد) معه نصب دستگیر و قفل مطابق نقشه و امور ایجابی آن.
	2
	pcs
	 
	 
	 
	2
	
	

	38
	تهیه و نصب کلکین فلزی: به ابعاد (1.7*1.2) متر مطابق نقشه ( مواد دروازه در نقشه ضم احجام هذا ذکر میباشد) معه نصب دستگیر مطابق نقشه و امور ایجابی آن.
	1
	pcs
	 
	 
	 
	1
	
	

	39
	ساخت و نصب دروازه فلزی برای ورودی اصلی سایت:                                                              توضیحات: دروازه بزرگ فلزی که شامل دست گیر، قفل، چپراس وغیره ابزار مورد ضروت و همچنان استعمال ضد زنگ و رنگ نهایی و کار تمام میگردد. ابعاد و محل نصب آن باید مطابق به نقشه صورت گیرد.
	1
	m2
	3.50
	3.50
	 
	12.25
	
	

	احجام کار برای کار فوندیشن تاور

	40
	انتقال و نصب تاور:
توضیحات: انتقال تاور (40) متره گرینفیلد با کیبل تری فلزی آن از گدام مهتاب قلعه ولایت کابل به سایت (FRH-048) همراه با نصب آن با تمام تجهیزات مورد نیاز در سایت مذکور مطابق مشخصات ضمیمه.
	1
	L.S
	 
	 
	 
	1.00
	
	

	41
	رنگمالی تاور مطابق هدایت انجنیر ساحوی 
	1
	L.S
	 
	 
	 
	1.00
	
	

	42
	انتقال و نصب سولر:
توضیحات: انتقال (14) تخته سولر همرا با فریم آهنی آن از گدام مهتاب قلعه و نصب آن در سایت مربوطه. 
	1
	L.S
	 
	 
	 
	1.00
	
	

	43
	کندنکاری در کار تهداب تاور مطابق نقشه:
توضیحات: در کندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک در داخل تهداب ها خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.
	1
	m3
	8.10
	8.10
	1.10
	72.171
	
	

	44
	تپک کاری تهداب تاور:                                                                                                                             توضیحات: تپک کاری ساحه کندنکاری شده باید نظر به نوع و چگونگی خاک و مطابق به هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد. استحکام ساحه تپک کاری شده باید 98-95 فیصد در نظر گرفته شود.   
	1
	m2
	8.10
	8.10
	 
	65.61
	
	

	45
	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) در کار فوندیشن تاور مطابق نقشه:
توضیحات: کانکریت مارک f'c=3000psi (211 kg/cm² ) به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد. 
	1
	m3
	8.00
	8.00
	0.10
	6.40
	
	

	46
	کانکریت سیخ دار(RCC) در کار فوندیشن تاور مطابق نقشه:
توضیحات: برای اعمار فوندیشن تاور باید از کانکریت سیخ دار مارک (250kg/cm2) استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.
	1
	m3
	7.80
	7.80
	0.60
	36.504
	
	

	47
	کانکریت سیخ دار (RCC) برای پایه های تهداب  تاور مطابق نقشه: 
توضیحات: برای اعمار پایه های تاور باید از کانکریت سیخ دار مارک (250kg/cm2) استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.
	4
	m3
	0.70
	0.70
	0.60
	1.176
	
	

	48
	پرکاری ساحه تهداب تاور در ختم کار معه تپک کاری
	1
	m3
	8.00
	8.00
	0.40
	25.60
	
	

	49
	کندنکاری چاه جهت آرتینگ برای تاور به قطر 90cm سانتی متر با نصب چک کانکریتی با تمامی امور ایجابی آن مطابق نقشه 
	1
	m2
	 
	0.90
	3
	2.70
	
	

	50
	انتقال و نصب سیستم آرتینگ برای تاور:                                                                                                  توضیحات: استفاده از سیم اصلی مسی با سطح مقطع  حد اقل 25 ملی متر مربع  و میله مسی 20 ملی اصلی  با ارتفاع  3 متر کلمپ  و یا کنکتر اصلی مسی همراه با تیمپول مسی, نمک، ذغال به مقدار ضرورت, سه حلقه چک که قطر هر حلقه آن 90 سانتی  متر باشد و حد اقل 10 سانتی متر با هم فاصله داشته  باشد و  یک عدد پلیت مسی 60 در 60 به ضخامت 5 ملی متر همراه با  یک عدد پایپ 3 انچ  پلاستیکی جهت رسانیدن آب تشناب بخاطر مرطوب نگهداشتن چاه  در داخل چاه در نظر گرفته شود نیاز است. با تمامی امور ایجابی آن مطابق نقشه و موازی نمودن میله های تاور با میله که در چاه گروندینگ نصب میگردد با استفاده از سیم گروندینگ بی پوش اصلی  مسی که  مقاومت کلی  آرتینگ چاه باید از 3 اوم بلندتر نباشد.
	1
	lum
	 
	 
	 
	1.00
	
	

	51
	کندنکاری تهداب BTS:                                                                          توضیحات: درکندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه  الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک درداخل تهداب ها خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.
	1
	m3
	2.60
	1.10
	0.10
	0.286
	
	

	52
	تپک کاری تهداب BTS:                                                                                           توضیحات: تپک کاری ساحه کندنکاری شده باید نظر به نوع  و چگونگی خاک  ومطابق به هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد. استحکام ساحه تپک کاری شده باید 98-95 فیصد در نظر گرفته شود.
	1
	m2
	2.60
	1.10
	 
	2.86
	
	

	53
	فرش کردن جغل در تهداب BTS:                                                                                        توضیحات: هموارکاری جغل در ساحه مطابق به نقشه و هدایت انجنیر ساحه باید صورت گیرد.                    مواد مورد استفاده: جغل با کیفیت عالی، حداکثر سایزآن 15 سانتی و حد اقل سایز 8 سانتی متر باشد و در ضخامت 10 سانتی مترفرش گردد.  
	1
	m3
	2.50
	1
	0.10
	0.25
	
	

	54
	کانکریت سیخ دار (RCC)  برای سلب BTS:                                                                      توضیحات: برای اعمارسلب BTS باید از کانکریت سیخ دار مارک  f'c=3000psi (211  kg/cm²) استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداکثر 28 روز میباشد. 
	1
	m3
	2.50
	1
	0.30
	0.75
	
	

	55
	ساخت و نصب سایه بان برای پوشش سلب BTS مطابق نقشه:                                                      توضیحات: فرم فلزی به تمام بسته  و سایر مواد مورد ضرورت به پوشش اهن چادر 24  گیج و استعمال ضد زنگ شامل این مورد بوده و ابعاد مشخصات آن نظر به نقشه و چگونگی ایجابات ساحوی صورت گیرد. چینل، ناوه آب، عایق کاری، استعمال نمد در جاهای مورد ضرورت، میخ وغیره با اجرای کاری کامل.  
	1
	Lum
	 
	 
	 
	1.00
	
	

	56
	کندنکاری 3 پایه Cable Tray:                                                                                            توضیحات: درکندنکاری پایه ها رعایت زاویه 90 درجه  الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک در داخل سپل ها خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.
	3
	m3
	0.70
	0.40
	0.50
	0.42
	
	

	57
	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) برای 3  پایه  Cable Tray:                                                             توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان حداکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت  جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.
	3
	m3
	0.70
	0.40
	0.70
	0.588
	
	

	58
	 تهیه کیبل تری فلزی مطابق نقشه  (Cable Tray ) برای اطاق بطری:  
	1
	m2
	3
	0.50
	 
	1.50
	
	

	59
	تهیه و نصب کمود و دست شوی برای تشناب:                                                                              توضیحات:  نصب کمود با تمام بست ها، پایپ ها و تمام وسایل مورد ضرورت آن. تمام پایپ های PPR  و PVC  به چاه سیپتیک وصل گردد. کمود و فلش تانکی کمود، دست شوی همرای تمام  وسایل ایرانی برای تشناب استفاده گردد.
	1
	Lum
	 
	 
	 
	1.00
	
	

	60
	کاشی برای دیوار تشناب و آشپزخانه:                                                                                   توضیحات: تهیه و نصب کاشی در دیوارهای تشناب و آشپرخانه به ارتفاع 1.20 متر با تمام امورات ایجابی ضرورت نظر به نقشه و هدایت انجنیر ساحه اجرا گردد. 
	1
	m2
	21.90
	 
	1.20
	26.28
	
	

	61
	تهیه و نصب  کاشی در کف تشناب و آشپز خانه:                                                                            توضیحات: تهیه ونصب کاشی  درکف تشناب وآشپزخانه با تمام امورات ایجابی ضرورت آن نظر به نقشه و هدایت انجنیر ساحه اجرا گردد.
	1
	m2
	3.17
	3.30
	 
	10.461
	
	

	62
	تهیه و نصب میز آشپزخانه همرای ظرفشوی با تمامی امور ایجابی:                                                  توضیحات: سنگ میز آشپزخانه مرمر وطنی کار شود و نصب ظرفشوی یک کاسه ای اصلی بالای میز با تمام امور ایجابی آن.
	1
	m2
	3.30
	0.60
	 
	1.98
	
	

	63
	اعمار چاه فاضلاب برای تشناب:                                                                                        توضیحات: حفر چاه برای فاضلاب تشناب که شامل  کندنکاری چاه، تهیه و جابجایی چک کانکریتی سیخ دارداخل چاه، نل دوانی از چاه الی تشناب، سرپوش کانکریتی سیخ دار، ریگ اندازی درداخل و اطراف چک و سایر موارد مورد ضرورت نظر به نقشه و هدایت انجنیر ساحه. 
	1
	pcs
	 
	 
	 
	1.00
	
	

	64
	 تهیه و نصب سیستم نلدوانی برای آشپزخانه و تشناب:                                                               توضیحات: فیتینگ و تمدیدی پایپ های PVC  الی  چاه سیپتیک.
	1
	Lum
	 
	 
	 
	1.00
	
	

	65
	اعمار یک عدد منهول طبق نقشه به تمدید پایپ ها:                                                                    توضیحات: ازمنهول الی اطاق جنراتور، اطاق بطری بانگ، سلب BTS تمدید ریسمان داخل پایپ ها
	1
	m3
	1.00
	1.00
	2.00
	2.00
	
	

	66
	ناوه آب: دو عدد ناوه به قطر پایپ 4 انچ همرای ساکت و زانوخم.
	2
	m
	3.6
	 
	 
	7.2
	
	

	67
	ذخیره آب پلاستکی: 500 لیتره
	1
	Liter
	500
	 
	 
	1.00
	
	

	68
	تهیه و نصب لین برق برای سویچ ها و گروپ های اطاق های بطری، جنراتور، آشپزخانه، محافظ، حویلی و تشناب همرا با پایپ برای لین  برق:                                                                                     مورد استفاده: وایر مسی عایق کاری شده     
تعداد هسته: مفرد (یک تار)
سایزمقطع : 2.5 ملی متر مربع 
رنگ: آبی + سرخ و نصواری ،سیاه                                           
	1
	m
	76
	 
	 
	76
	
	

	69
	تهیه و نصب لین برق برای ساکت های اطاق های بطری، جنراتور، آشپزخانه، محافظ و تشناب مطابق  نقشه همراه با پایپ برای لین برق:                                                                                                 مواد مورد استفاده: وایر مسی عایق کاری شده     
تعداد هسته: مفرد (یک تار)
سایزمقطع : 2.5 ملی متر مربع 
رنگ: آبی + سرخ و نصواری ،سیاه                                           
	1
	m
	60
	 
	 
	60
	
	

	70
	تهیه و نصب سویچ برای تمامی اطاق ها و پروجیکتور لایت حویلی:
مواد مورد استفاده: سویچ یک دکمه یی 20 امپیره که تمام ابزارآلات و بسته بندی های آن شامل باشد. 
	6
	 pcs
	 
	 
	 
	6
	
	

	71
	تهیه و نصب ساکت با امور ایجابی آن برای تمامی اطاق ها  با مواد مورد ضرورت همراه با پایپ
برای لین برق:                                                                                                                            مواد مورد استفاده : ساکت 20 امپیره که تمام ابزارآلات و بسته بندی های آن شامل باشد.                                                                              
	6
	 pcs
	 
	 
	 
	6
	
	

	72
	تهیه و نصب چراغ (لایت) برای تمامی  اطاق ها، و پروجیکتور لایت حویلی 50 وات برای دروازه عمومی:                                                                                                                                      مواد مورد استفاده: چراغ ها همرای ولدرو چراغ های نیولی سطحی و دیواری کپ با هر تیوب معه تمام پرزه جات وصل کننده های مربوطه.
	8
	pcs
	 
	 
	 
	8
	
	

	73
	تهیه و نصب یک عدد فیوز بکس:                                                                                        مواد مورد استفاده: سه عدد سرکت بریکر (3PCS 10A/AC)  معه تمام پرزه جات و وصل کننده های مربوطه فیوز بکس باید داخل شلتر و یا اطاق جنراتور نصب گردد.                                                                                                         
	1
	pcs
	 
	 
	 
	1
	
	

	74
	تهیه و نصب شش عدد جاین بکس برای اطاق ها و برای گروپ حویلی:                                              مواد مورد استفاده: شش عدد جاین بکس برای اطاق ها و گروپ حویلی نصب گردد.                                                                                                         
	6
	pcs
	 
	 
	 
	6
	
	

	75
	تهیه و نصب 2 عدد هواکش یا ایکساز فن برای تشناب و آشپزخانه: 
	2
	pcs
	 
	 
	 
	2
	
	

	76
	تهیه جدول مشخصات برای سایت:                                                                                توضیحات : ساین بورد که تمام معلومات سایت از جمله آیدی سایت، کوردینات سایت، نوعیت و ارتفاع تاور، نوع خدمات یعنی 2G و یا 3G، تاریخ ساخت، مالک سایت، نوع پاور CP+DG، شماره لینک، نوع میدیا، نمبر بی تی اس مطابق دیزاین تهیه شده نمونه ای باید تهیه و نصب گردد.
	1
	pcs
	 
	 
	 
	1
	
	

	نوت:    
· معیاد برای ساختمان سایت از تاریخ عقد قرارداد 35 الی 42 روز.
· اخذ تاییدی کوردینات برای ساختمان از شعبه نیازمند (تخنیکی بیسیم).
· اخذ 10% پول بخاطر تامینات از قیمت مجموعی برای 6 ماه بعد از تسلیمی سایت.
· په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنی استعلام مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره ګټونکی وبلل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیوڅخه لوړ وی مخکی له دی چی د برنده ګی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه ٪10 لس فیصده د تضمین په ډول د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت بانکی حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیرودلو آمریت ته تسلیم کړی.
· که چیرته کوم ګټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کیږی او د یوکال لپاره به د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی ګډون نه شی کولای.
· که چیرته د ګټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکال په پار افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکال وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کیږی.
· پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جوازلرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.

	مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات :عدد

	مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:

	مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف: 

	مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات:عدد (قابل پرداخت)

	مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)

	مدت ضمانت (ورانتی/ گرنتی) بعد از تاریخ اکمال:

	مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:


مشخصات تخنیکی اجناس
	شماره
	اقلام
	مشخصات

	آدرس مشخص شرکت:
ایمیل آدرس شـــــرکت:

	اسم تهیه/ ارائه کننده:

اسم شخص یا نماینده  با صلاحیت تهیه/ارائه کننده:

امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده:

تاریخ:
شماره تیلفون حتمی:
	مهر تهیه/ارائه کننده




یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود،  ساخت و مودل،  بروشور  و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی  را  که  اکمال   می  نماید  ضمیمه نماید.   معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.
شرایط تدارک و پرداخت
شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد. 
(1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد ، تامینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل ورانتی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
(2) بعد از اکمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛ 
(3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
(4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امرخریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید: 
1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس درظرف مدت معینه در امرخریداری نشود؛
2- تهیه /ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود. 
3- هرگاه در اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید. 
4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد. 
(5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنتی) تصریح گردیده باشد،  تهیه/ارائه کننده مکلف به  تعویض در طول مدت معینه می باشد.
اصلاح اشتباهات محاسبوی
(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:
1- درصورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛ 
2- درصورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
3-  درصورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)،  نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، دراین صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید. 
5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گرد
�


د امارتی شرکتونو لـــوی ریاست                                                       


د افغان تیلي کام مخابراتي امارتی شـرکت لـوی ریاست


د مالـــــــــــــــی او اداری مـــــــــعاونیـــــــــــــت


د تــــــدارکـــــــــــــــــاتــــــو ریاســـــــــــت


د پـــــــــیـــــــــرودلــــــو آمریـــــــــــت 


د اجناسو او خدماتو پیرودلو مدیریت


 











2/12

